| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 29100 Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΗΛ.: 26953-60607 E-mail:ngeorgopoulou@zante-hospital.gr Α.Φ.Μ. 999519547, Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κωδικός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1015.E00206.0001 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ 08/05/2026 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

O Διοικητής του   Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κ.Υ.Α. (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων και διαχείρισης (ΚΗΜΔΗΣ)

καθώς και

--Την υπ’ Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 33817 απόφαση διορισμού  Διοικητή στο Γ.Ν. Ζακύνθου (ΦΕΚ 988/ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ./05-08-2025

Σας Προσκαλεί για Υποβολή Προσφοράς ως κάτωθι:

| Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης | ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |
| --- | --- |
| CPV + περιγραφή CPV | 33140000-3, 33141420-0, 35121400-2 |
| Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης | 0,00 € |
| Φορέας Χρηματοδότησης | Τακτικός προϋπολ. του Γ.Ν.Ζ. οικ. έτους 2026, Α.Λ.Ε.3.2.3.02.03.000.0101 |
| Κριτήριο ανάθεσης | η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής |
| Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών |  |
| Υποβολή Προσφορών | Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ζητουμένων ειδών, αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους. |
| Χρόνος ισχύος σύμβασης που θα υπογραφεί (όταν το ΑΙΤΗΜΑ αθροιστικά ξεπερνά την αξία των 2.500,00 € προ ΦΠΑ | Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού {περίπου ένα (1) έτος} |
| Χρόνος παράδοσης | Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. |
| ΔΕΙΓΜΑΤΑ | .../... |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Γάντια χημειοπροστασίας, μη αποστειρωμένα - Για την προστασία κατά τη χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων. - Να είμαι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας φυσικό Latex. - Να είναι χρωματιστά, ώστε να διακρίνονται από άλλα εξεταστικά γάντια από Latex. - Να έχουν ανάγλυφη υφή σε όλη την εσωτερική επιφάνεια της παλάμης και των δακτύλων για να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στους χειρισμούς. - Να μην περιέχουν πούδρα. - Να είναι φτιαγμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN374:2003 (parts 1,2,3,4), ώστε να είναι ελεγμένης αντοχής στη διείσδυση των κυτταροστατικών φαρμάκων. Να αναφέρονται οι παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί, καθώς και ο χρόνος και ο χρόνος διείσδυσης. Να είναι τουλάχιστον Class 3. - Να αυξάνει το πάχος τους διαδοχικά από τον καρπό προς τα δάκτυλα, για να είναι αδιαπέραστα από τους κυτταροστατικούς παράγοντες (άξονας 0,25—0,30 mm, παλάμη 0,35—0,50 mm και δάκτυλα 0,40—0,45 mm). • Το μήκος τους να είναι 300 mm με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 10 mm, ώστε να καλύπτει πλήρως την μανσέτα της ποδιάς παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στον χρήστη. • Να πληρούν τα πρωτόκολλα ΕΝ455-1:2000, ΕΝ455-2:2009+Α2:2013, ΕΝ455-3:2006. ΕΝ455-4:2009, ΕΝ374:2003 και να είναι ΡΡΕ κατηγορίας ΙΙΙ και να φέρουν CE και αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού. - Να προσφερθούν σε μεγέθη Small-Medium-Large και να προσκομιστούν δείγματα από όλα τα μεγέθη σε κλειστή συσκευασία. Το μήκος τους να είναι 300 mm με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 10 mm, ώστε να καλύπτει πλήρως την μανσέτα της ποδιάς παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στον χρήστη. - Να πληρούν τα πρωτόκολλα ΕΝ455-1:2000, ΕΝ455-2:2009+Α2:2013, ΕΝ455-3:2006. ΕΝ455-4:2009, ΕΝ374:2003 και να είναι ΡΡΕ κατηγορίας ΙΙΙ και να φέρουν CE και αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού. - Να προσφερθούν σε μεγέθη Small-Medium-Large και να προσκομιστούν δείγματα από όλα τα μεγέθη σε κλειστή συσκευασία. Γάντια χημειοπροστασίας, αποστειρωμένα - Για την προστασία κατά την παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων ή άσηπτης διαδικασίας σε ασθενείς υπό χημειοθεραπεία ή με χημικά εγκαύματα (π.χ. βιομηχανικό ατύχημα). - Να είμαι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας φυσικό Latex. - Να είναι χρωματιστά, ώστε να διακρίνονται από άλλα χειρουργικά γάντια. - Να έχουν ανάγλυφη υφή σε όλη την εσωτερική επιφάνεια της παλάμης και των δακτύλων για να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στους χειρισμούς. - Να μην περιέχουν πούδρα. - Να είναι φτιαγμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN374-1,2,3,4:2003, ώστε να είναι ελεγμένης αντοχής στη διείσδυση των κυτταροστατικών φαρμάκων. Να αναφέρονται οι παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί, καθώς και ο χρόνος και ο χρόνος διείσδυσης. Να είναι τουλάχιστον Class 4. - Να έχουν σήμανση CE και αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού και να είναι πιστοποιημένα βάση της οδηγίας 89/686/EEC ως ΡΡΕ κατηγορίας ΙΙΙ. - Το μήκος τους να είναι 300 mm με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 10 mm, ώστε να καλύπτει πλήρως την μανσέτα της ποδιάς παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στον χρήστη. Να αυξάνει το πάχος τους διαδοχικά από τον καρπό προς τα δάκτυλα, για να είναι αδιαπέραστα από τους κυτταροστατικούς παράγοντες. - Να πληρούν τα πρωτόκολλα ΕΝ455-1-2-3, ΕΝ374:3 (al parts 1-2-3-4). - Να πληρούν επίσης το πρότυπο ΕΝ388:2003. - Να είναι αποστειρωμένα με διάρκεια αποστείρωσης τουλάχιστον 3 έτη σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. - Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO15223:2016. Να αναγράφονται τρόπος και διάρκεια αποστείρωσης, διεύθυνση εργοστασίου και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα. Να προσφερθούν σε μεγέθη 7,0-7,5-8,0-8,5 και να προσκομιστούν δείγματα στη συσκευασία τους από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση Σάκοι για κυτταροστατικά και φωτοευαίσθητα φάρμακα 500 ml • Να είναι κατασκευασµένοι από µίγµα ιατρικού PVC και αλουµινίου. • Να είναι αδιαπέραστοι στο φως 100% και να παρέχουν πλήρη προστασία στην ακτινοβολία UNA. • Στο άνω µέρος να έχουν ειδικό κλείσιμο με velcro για το άνοιγµα και κλείσιµο του σάκου, καθώς και οπή για την στήριξη του σάκου στο στατό ορού. • Να έχουν ειδική σχισµή σε όλο το µήκος ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της χορήγησης χωρίς να απαιτείται το άνοιγµα του σάκου. • Να έχουν εγκοπή στο κάτω µέρος, για την προσαρµογή της φιάλης ορού και της συσκευής χορήγησης. • Να διατίθενται σε κατάλληλες διαστάσεις για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλα τα είδη φιαλών (πλαστικά ή από γυαλί). ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500ml ( 17cm φάρδος και 34cm ύψος) ± 2cm Σάκοι για κυτταροστατικά και φωτοευαίσθητα φάρμακα 1000 ml - Να είναι κατασκευασµένοι από µίγµα ιατρικού PVC και αλουµινίου. - Να είναι αδιαπέραστοι στο φως 100% και να παρέχουν πλήρη προστασία στην ακτινοβολία UNA. - Στο άνω µέρος να έχουν ειδικό κλείσιμο με velcro για το άνοιγµα και κλείσιµο του σάκου, καθώς και οπή για την στήριξη του σάκου στο στατό ορού. - Να έχουν ειδική σχισµή σε όλο το µήκος ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της χορήγησης χωρίς να απαιτείται το άνοιγµα του σάκου. - Να έχουν εγκοπή στο κάτω µέρος, για την προσαρµογή της φιάλης ορού και της συσκευής χορήγησης. Να διατίθενται σε κατάλληλες διαστάσεις για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλα τα είδη φιαλών (πλαστικά ή από γυαλί). ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000ml ( 20cm φάρδος και 36cm ύψος) ± 2cm Γάζινα τολύπια μη ακτινοσκιερά 30Χ30 cm - Η γάζα θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή υψηλής καθαρότητας για να μην προκαλεί πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια (π.χ. δερματική αντίδραση) σε περιπτώσεις παρατεταμένης επαφής με το δέρμα ή με τραυματισμένους ιστούς γενικότερα, κάτι που για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσουν συνθετικά υλικά, ειδικότερα: να είναι απορροφητική, (υδρόφιλος), τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης, (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών), και να μην εμφανίζεται κατά τόπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσίες (όπως πχ μηχανέλαια). Να είναι σιδερωμένη και να μην φαίνεται ή να είναι λοξά υφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90°). Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1του προτύπου ΕΝ 14079:2003 και να υπάρχει συμφωνία με τα παρακάτω: Αριθμός κλωστών ανά cm² 18 (ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100±5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5cm στη διεύθυνση του στήμονα 50. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 cm 80±5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5cm στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε gr/m². - Όλες οι γάζες να είναι κομμένες ισομετρικά με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση χωρίς να υπάρχουν "ξέφτια", ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στο χρήστη. Η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη της την ύφανση. - Να διατίθενται σε πακέτο των 100τεμ. και να αναγράφονται σε ετικέτα του εργοστασίου, σε κάθε πακέτο τα παρακάτω: επωνυμία του κατασκευαστή, το είδος του περιεχομένου, η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας, οι διαστάσεις του προϊόντος, σήμανση CE MARK. Οι αναφερόμενες πληροφορίες όταν δεν επιτρέπει η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνονται σε κάθε συσκευασία εσωτερικά. - Η τελική συσκευασία δεν θα επηρεάζει και θα προστατεύει το περιεχόμενο από εξωτερικούς παράγοντες και επιπλέον θα προσφέρει ασφαλή και εύκολη μεταφορά του προϊόντος. Πάνω στην τελική συσκευασία θα αναγράφονται REF number, ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και όσα αναφέρθηκαν ότι θα αναγράφονται σε κάθε πακέτο προϊόντος Στις προδιαγραφές συμπεριλαμβάνεται το πρότυπο EN 14079/2003 που αφορά την ταυτοποίηση της γάζας και τους ελέγχους που μπορεί να ακολουθήσουν Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν από την επιτροπή. Τα δείγματα και τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή (έλεγχος ΕΟΦ, ΧΗΜΕΙΟ κλπ). Σύριγγες πλαστικές 10ml με luer lock χωρίς βελόνη - Luer Lock βιδωτή άκρη σύριγγας - Διαγράμμιση όγκου. - Αποστειρωμένη μιας χρήσης - Να είναι Latex Free. - Να μην φέρει βελόνη Να είναι κατάλληλη για την ασφαλή διαχείριση κυτταροστατικών διαλυμάτων και τον εμπλουτισμό φορητών αντλιών σταθερής ροής. Σύριγγες πλαστικές 20ml με luer lock χωρίς βελόνη • Luer Lock βιδωτή άκρη σύριγγας • Διαγράμμιση όγκου. • Αποστειρωμένη μιας χρήσης • Να είναι Latex Free. • Να μην φέρει βελόνη • Να είναι κατάλληλη για την ασφαλή διαχείριση κυτταροστατικών διαλυμάτων και τον εμπλουτισμό φορητών αντλιών σταθερής ροής. Σύριγγες πλαστικές 30ml με luer lock χωρίς βελόνη • Luer Lock βιδωτή άκρη σύριγγας • Διαγράμμιση όγκου. • Αποστειρωμένη μιας χρήσης • Να είναι Latex Free. • Να μην φέρει βελόνη • Να είναι κατάλληλη για την ασφαλή διαχείριση κυτταροστατικών διαλυμάτων και τον εμπλουτισμό φορητών αντλιών σταθερής ροής. Μπλούζες χημειοπροστασίας (ογκολ.) • Να παρέχουν υψηλή προστασία κατά την άμεση επαφή με το κυτταροστατικό φάρμακο. • Να μην χνουδιάζουν ώστε να προστατεύουν το χρήστη και το προϊόν και να είναι αδιάβροχη. • Να έχουν πολύ μακρύ μήκος και να είναι τελείως κλειστές μπροστά. • Να είναι επικαλυμμένες σε όλο το μήκος και το πλάτος της. • Επιπλέον ενίσχυση στα μανίκια ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία, ελαστική μανσέτα για να κάνει άριστη εφαρμογή, ελαστικότητα στους αγκώνες για άνεση κατά την εργασία. • Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη ( S - M - L - XL ).Να είναι επικαλυμμένες με προπυλένιο μπροστά και στα μανίκια. • Να είναι μπλε χρώματος ώστε τυχόντα λάθη να αναγνωρίζονται αμέσως. • Να είναι φτιαγμένες σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης ΕΝ14605 και να φέρουν τη σήμανση CE. Διαφανής διάτρητη χειρουργική ταινία 5,0 cmx9,14m - Να είναι υποαλλεργική, διάφανη και διάτρητη πλαστική ταινία πολυαιθυλενίου, χωρίς Latex. Να προσφέρει δυνατή συγκράτηση. - Να σκίζεται πολύ εύκολα σε μικρά κομμάτια και να χρησιμοποιείται εύκολα και με γάντια. - Για τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, σε ασθενής με ευαίσθητη επιδερμίδα. - Να κολλάει σταθερά και με ασφάλεια. - Να μπορεί και σε λεπτές λωρίδες. Να διαθέτει υποαλλεργική κόλλα και να αφαιρείται ανώδυνα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Tegaderm διαφανές επίθεμα συγκράτησης i.v. καθετήρων με γλυκονική χλωρεξιδίνη 10cmx12cm • Αντιμικροβιακό επίθεμα Χλωρεξιδίνης αποστειρωμένο,υποαλλεργικό, διαφανές αυτοκόλλητο για την προστασία iv καθετήρων. • Να διαθέτει εμποτισμένο ταμπόν με 2% γέλη γλυκονικής χλωρεξιδίνης. • Συνδυασμός διαφανούς φιλμ και υφασμάτινης αυτοκόλλητης ταινίας προκειμένου να επιτρέπει τον αντιμικροβιακό οπτικό έλεγχο στο σημείο εισόδου του καθετήρα και να βοηθάει στην αναπνοή του δέρματος. • Να διαθέτει δύο (2) μη υφασμάτινες ταινίες, μία (1) για τη συγκράτηση του καθετήρα για ασφαλή χρήση και μία (1) για τη σήμανση της ημερομηνίας αλλαγής του επιθέματος. Διπλή κάλυψη της μεμβράνης πριν τη χρήση του, προς ενίσχυση της προστασίας του από εξωτερικούς παράγοντες. • Αδιάβροχο και αποστειρωμένο για προστασία από υγρά , βακτήρια και ιούς. • Να επιτρέπει στον ασθενή να κάνει μπάνιο δημιουργώντας ένα στρώμα προστασίας για αποφυγή ιών και μικροβίων και να προσφέρει άνεση κινήσεων. Διαπερατό στην αναπνοή που να επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας από το δέρμα. • Να παραμένει στον ασθενή έως και 7 ημέρες χωρίς να αλλοιωθεί η αποτελεσματικότητα του. • Να φέρει σήμανση CE . Κλειστό σύστημα φλεβοκέντησης με μηχανισμό ασφαλείας κατάλληλο και ενσωματωμένη προέκταση κατάλληλο για χορήγηση υγρών φαρμακευτικών αγωγών- χημειοθεραπεία και μετάγγισης αίματος 20G/25mm κατηγορίας class iib - Να διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ασφαλούς κάλυψης της άκρης της βελόνας κατά την απομάκρυνσή της μετά τη φλεβοκέντηση, γιαπροστασία των επαγγελματιών χρηστών από τρυπήματα και έκθεση στα βιολογικά υγρά (αίμα) των ασθενών. - Να φέρει ειδικό διαφανή θάλαμο οπτικής επισκόπησης επιστροφής αίματος για επιβεβαίωση επιτυχούς παρακέντησης. - Να φέρει ενσωματωμένη διαφανή προέκταση πολυουρεθάνης 12 cm περίπου, που να καταλήγει σε 3-way Y με κεντρικό κλείδωμα, το ένα άκρο του 3-way να φέρει βαλβίδα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας τύπου clave (επίπεδης επιφάνειας από σιλικόνη, με εσωτερική ακίδα σύνδεσης με πλάγιες οπές) που να επιτρέπει την άμεση σύνδεση/ αποσύνδεση συσκευών ορού, καθώς επίσης και την άμεση σύνδεση/ αποσύνδεση απλών και βιδωτών συρίγγων χωρίς βελόνα, το άλλο άκρο του 3-way να φέρει φίλτρο αέρος και καπάκι. - Να φέρει ενσωματωμένα και μη αποσπώμενα φαρδιά πτερύγια στήριξης. - Να είναι απαραιτήτως κατηγορία class iib κατάλληλο για την χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων, υγρών φαρμάκων, μετάγγιση αίματος και συμβατό με υψηλές πιέσεις (23bar ή 330 psi). Να διαθέτει καθετήρα πολυουρεθάνης, μακράς παραμονής, με βελόνα 20 G με μήκος βελόνας 25 mm. (latex & PVC free). Κλειστό σύστημα φλεβοκέντησης με μηχανισμό ασφαλείας κατάλληλο και ενσωματωμένη προέκταση κατάλληλο για χορήγηση υγρών φαρμακευτικών αγωγών- χημειοθεραπεία και μετάγγισης αίματος 22G/25mm κατηγορίας class iib • Να διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ασφαλούς κάλυψης της άκρης της βελόνας κατά την απομάκρυνσή της μετά τη φλεβοκέντηση, γιαπροστασία των επαγγελματιών χρηστών από τρυπήματα και έκθεση στα βιολογικά υγρά (αίμα) των ασθενών. • Να φέρει ειδικό διαφανή θάλαμο οπτικής επισκόπησης επιστροφής αίματος για επιβεβαίωση επιτυχούς παρακέντησης. • Να φέρει ενσωματωμένη διαφανή προέκταση πολυουρεθάνης 12 cm περίπου, που να καταλήγει σε 3-way Y με κεντρικό κλείδωμα, το ένα άκρο του 3-way να φέρει βαλβίδα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας τύπου clave (επίπεδης επιφάνειας από σιλικόνη, με εσωτερική ακίδα σύνδεσης με πλάγιες οπές) που να επιτρέπει την άμεση σύνδεση/ αποσύνδεση συσκευών ορού, καθώς επίσης και την άμεση σύνδεση/ αποσύνδεση απλών και βιδωτών συρίγγων χωρίς βελόνα, το άλλο άκρο του 3-way να φέρει φίλτρο αέρος και καπάκι. Να φέρει ενσωματωμένα και μη αποσπώμενα φαρδιά πτερύγια στήριξης. • Να είναι απαραιτήτως κατηγορία class iib κατάλληλο για την χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων, υγρών φαρμάκων, μετάγγιση αίματος και συμβατό με υψηλές πιέσεις (23bar ή 330 psi). • Να διαθέτει καθετήρα πολυουρεθάνης, μακράς παραμονής, με βελόνα 22 G με μήκος βελόνας 25 mm. (latex & PVC free). Taurolock αμπούλες των 5ml με ηπαρίνη (διάλυμα σφράγισης καθετήρων) • Διάλυμα για το κλείσιμο κεντρικών φλεβών, Ταουρολιδίνης amp 5 ml. • Αντιμικροβιακό-αντιθρομβωτικό διάλυμα, κατάλληλο για πλήρωση και ασφάλιση αυλών καθετήρων, ελεύθερο πυρετογόνων, αποστειρωμένο. • Να διαθέτει σήμανση CE και να πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας Ενιαία συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια διαμέτρου 20mm και 13mm • Να διαθέτει μηχανισμό διπλής ταυτόχρονης ασφαλούς προστασίας και δέσμευσης φαρμάκων α) με ενεργό άνθρακα για τον εγκλωβισμό- κλείδωμα ατμών πτητικών αερίων και σταγονιδίων, ώστε να αποτρέπει την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα και να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο, για προστασία των επαγγελματιών υγείας από τους ατμούς και τα αερολύματα των επικίνδυνων κυτταροτοξικών παραγόντων με ταυτόχρονη αντιμικροβιακή και αντιική προστασία και β) με μεμβράνη 0,2μm υδρόφοβη και ελαιόφοβη για αποτροπή εισροής εξωτερικών περιβαλλοντικών μολυντών και εξισορρόπηση πίεσης. • Να διαθέτει οπτικό δείκτη ώστε να διευκολύνει τον χρήστη στην ακριβή, συνολική αναρρόφηση της δοσολογίας του φαρμάκου. • Να μην απαιτείται εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω της σύριγγας για εξισορρόπηση πίεσης εντός του φιαλιδίου προκειμένου να διατηρηθεί το άσηπτο περιβάλλον της δραστικής ουσίας ιδιαιτέρως των βιολογικών παραγόντων-μονοκλωνικών αντισωμάτων. • Η συσκευή να είναι συμβατή με όλα τα κυτταροστατικά φάρμακα. • Να τεκμηριώνονται από το φύλλο οδηγιών και στην ελληνική γλώσσα. • Να διαθέτει περιμετρικό σφράγισμα που να καθιστά αδύνατη την αποσύνδεση του από το φιαλίδιο μετά την αρχική σύνδεση για λόγους ασφαλείας. • Να διαθέτει και μετατροπέα 13mm εντός της ατομικής αποστειρωμένης συσκευασίας. • Nα αποτελεί αποκλειστικά μέρος ενός ενιαίου κλειστού συστήματος διάλυσης και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων και να είναι σε πλήρη συμβατότητα. • Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με ατομικό προστατευτικό κάλυμμα. • Να διαθέτει πιστοποίηση ΟΝΒ, σήμανση CE και ISO. • Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερων PVC, latex, DEHP, πυρετογόνων. • Να συνοδεύονται από δημοσιευμένες μελέτες: 1) στάθμισης της μεθόδου με πραγματικά κυτταροτοξικά φάρμακα και εγκλωβισμού των ατμών τουλάχιστον 28 ημερών 2) προστασίας έναντι μικροβίων και ιών 3) διατήρησης της στειρότητας του περιεχομένου των φιαλιδίων και αποτροπή μικροβιακής μόλυνσης έως και 28 ημέρες. Συσκευή σύνδεσης δύο άκρων - Να είναι με τεχνολογία διαφραγματικής ελαστομερούς μεμβράνης και ερμητικό κλείδωμα ώστε να διασφαλίζεται η αεροστεγή σύνδεση και να εμποδίζεται η διαφυγή σταγονιδίων φαρμάκων. - Να εμπεριέχει εσωτερική ατσάλινη βελόνα διαμέτρου 16G με εσωτερικό προστατευτικό μηχανισμό αυτόματης ανάσυρσης. Στην εξωτερική της επιφάνεια να φέρει αμφοτερόπλευρα πίεστρα. - Να είναι απόλυτα συμβατής σύνδεσης με τη συσκευή πρόσβασης φιαλιδίου στο ένα της άκρο και το άλλο να συνδέεται με σύριγγες ασφαλείας luer lock, διαφόρων όγκων. - Να συνδέεται στο τελικό άκρο οποιασδήποτε συσκευής έγχυσης για την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία των επαγγελματιών υγείας. Η σύνδεση να πραγματοποιείται μόνο με μία κάθετη κίνηση χωρίς περιστροφή στις σύριγγες luer lock. - Να διαθέτει νεκρό όγκο όχι παραπάνω από 0,020 mL και να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα. - Nα αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κλειστού συστήματος διάλυσης και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων και να είναι σε πλήρη συμβατότητα. - Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με ατομικό προστατευτικό κάλυμμα. - Να διαθέτει πιστοποίηση ΟΝΒ, σήμανση CE και ISO. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερων PVC, latex, DEHP, πυρετογόνων. Ειδικό ρύγχος ασκού - Για τον ασφαλή εμπλουτισμό και χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων που διασφαλίζει την αεροστεγή και υδατοστεγή μεταφορά του φαρμάκου. - Να έχει μήκος έως 11 εκατοστά. - Να διαθέτει τεχνολογία διαφραγματικής ελαστομερούς μεμβράνης διατρητικής προσπέλασης σε όλες τις συνδέσεις και να είναι απόλυτα συμβατής σύνδεσης με τη συσκευή σύνδεσης δύο άκρων και με την ειδική συσκευή χορήγησης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Η σύνδεση να πραγματοποιείται μόνο με μία κάθετη κίνηση χωρίς περιστροφή. - Να διαθέτει νεκρό όγκο όχι παραπάνω από 0,042 mL και να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα. - Nα αποτελεί αποκλειστικά μέρος ενός ενιαίου κλειστού συστήματος διάλυσης και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων - Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με ατομικό προστατευτικό κάλυμμα. - Να διαθέτει πιστοποίηση ΟΝΒ, σήμανση CE και ISO. Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερων PVC, latex, DEHP, πυρετογόνων. Να συνοδεύεται από μελέτη αποτελεσματικότητας ασφάλειας στην ενδοφλέβια χορήγηση σύμφωνα με το test του NIOSH. Ειδική συσκευή ασφαλούς σύνδεσης και χορήγησης πολλαπλών ασκών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων δύο άκρων • Στο ένα άκρο η συσκευή να διαθέτει διαφραγματικό σημείο διατρητικής ελαστομερούς μεμβράνης για την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση με ασκούς για την ασφαλή χορήγηση πολλαπλών ασκών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, και την προστασία των επαγγελματιών υγείας χωρίς να προκληθεί διασπορά σταγονιδίων, αερολυμάτων και ατμών φαρμάκου στον περιβάλλοντα χώρο του θαλάμου χορήγησης. • Να εμπεριέχει ασφαλής εσωτερική βελόνα με διάμετρο 16G με εσωτερικό προστατευτικό μηχανισμό αυτόματης ανάσυρσης. Στο δεύτερο άκρο να φέρει θύρα εισόδου με ευρεία διάμετρο διέλευσης συσκευής έγχυσης είτε απλής είτε αντλίας, δημιουργώντας συσκευή ασφαλούς άκρου. • To συνολικό μήκος τη ειδικής συσκευής πολλαπλών ασκών χορήγησης να μην ξεπερνάει τα 9,5 εκατοστά και να φέρει στην επιφάνεια του αμφοτερόπλευρα πίεστρα. • Να διατίθεται σε ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία με ατομικό προστατευτικό κάλυμμα. • Να διαθέτει πιστοποίηση ΟΝΒ, σήμανση CE, και ISO. • Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερων PVC, latex, DEHP, πυρετογόνων. • Να συνοδεύεται από μελέτη αποτελεσματικότητας ασφάλειας στην ενδοφλέβια χορήγηση σύμφωνα με το test του NIOSH. Ειδικό Συνδετικό Εξάρτημα - Για την ασφαλή διέλευση και χορήγηση φαρμάκων και την ασφαλή αεροστεγή και υδατοστεγή σύνδεση και αποσύνδεση με τη συσκευή σύνδεσης δύο άκρων. - Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με βελόνη για υποδόριες ασφαλείς χορηγήσεις φαρμάκων και στη συσκευή έγχυσης φορητών αντλιών. - Να διαθέτει διαφραγματική ελαστομερή μεμβράνη ικανή προς διατρητική προσπέλαση και να συνδέεται αποκλειστικά με τη συσκευή σύνδεσης δύο άκρων. - Να διαθέτει νεκρό όγκο όχι παραπάνω από 0,006 ml και να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα. - Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. - Να διαθέτει πιστοποίηση ΟΝΒ, σήμανση CE, και ISO. - Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερων PVC, latex, DEHP, πυρετογόνων. - Να διαθέτει σήμανση CE και ONB/FDA. Συσκευή σταθεροποίησης και συγκράτησης καθετήρων picc - Να είναι αποστειρωμένο επίθεμα μίας χρήσης, σχεδιασμένο για σταθεροποίηση καθετήρων PICC, midline και αρτηριακών καθετήρων με φτερά ραμμάτων. - Να διαθέτει τεχνολογία με ενσωματωμένο μαλακό υλικό γύρω από την πορεία του καθετήρα, το οποίο απορροφά πιέσεις και κραδασμούς, προστατεύοντας από τραυματισμό, ερεθισμό ή κάμψη του καθετήρα. - Να εξασφαλίζει σταθεροποίηση τριών σημείων, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μικροκινήσεις (pistoning) που αυξάνουν τον κίνδυνο λοίμωξης, μετατόπισης ή απόφραξης του καθετήρα. - Να διαθέτει υποαλλεργική κόλλα ιατρικού βαθμού, ασφαλή για το δέρμα, που να αποτρέπει βλάβες τύπου MARSI (Medical Adhesive-Related Skin Injury) και να επιτρέπει σταθερή προσκόλληση χωρίς πόνο κατά την αφαίρεση. - Να περιλαμβάνει συγκρατητή καθετήρα απορρόφησης κραδασμών, για αποτελεσματική μείωση των μηχανικών φορτίων στο σημείο σταθεροποίησης. - Να μην επηρεάζει το ρυθμό ροής των υγρών ή τη λειτουργία του καθετήρα. - Να είναι ενός μεγέθους (3–6 Fr), καλύπτοντας το σύνολο των συνήθων διαμέτρων καθετήρων PICC και midline. - Να διατηρεί εξαιρετική αντοχή στη σταθεροποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης, αποτρέποντας αποκόλληση ή μερική εξαγωγή του καθετήρα. - Να είναι χαμηλού προφίλ για εύκολη επιθεώρηση του σημείου εισόδου και ασφαλή εφαρμογή επιθεμάτων ή αντιμικροβιακών δίσκων. - Να μην περιέχει latex ή σιλικόνη, μειώνοντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων. - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία, από ιατρικό χαρτί και πολυστρωματική μεμβράνη PET/PP. - Να έχει δηλωμένη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραγωγής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αναγκαία προσκόμιση από μέρος του προμηθευτή, πιστοποιητικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση) από το εργοστάσιο παραγωγής, για το συγκεκριμένο αίτημα, για την εύρυθμη και συνεχή προμήθεια του νοσοκομείου. Συσκευή σταθεροποίησης και συγκράτησης καθετήρων port a cath • Αποστειρωμένο επίθεμα μίας χρήσης για τη σταθεροποίηση καθετήρων, σωληνώσεων και γραμμών με εύρος διαμέτρου 5–11 Fr. Κατασκευάζεται από υποαλλεργικά υλικά ιατρικού βαθμού, με καινοτόμο σύστημα τεσσάρων αεροθαλάμων και προηγμένο σύστημα συγκράτησης, προσφέροντας σταθερή και ασφαλή στήριξη χωρίς να επηρεάζει τη ροή. Παρέχει υψηλή δύναμη στερέωσης με ελαχιστοποίηση δερματικών ερεθισμών (MARSI). • Να είναι αποστειρωμένο βιοεπίθεμα μίας χρήσης, ειδικά σχεδιασμένο για τη σταθεροποίηση καθετήρων, σωληνώσεων και καλωδίων με εξωτερική διάμετρο από 5 έως 11 Fr. • Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και να διατίθεται σε ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία. • Να είναι κατασκευασμένο από υποαλλεργική ακρυλική ιατρικού βαθμού κόλλα, η οποία να προσφέρει ασφαλή πρόσφυση στο δέρμα και να προλαμβάνει την εμφάνιση δερματικών ερεθισμών τύπου MARSI (Medical Adhesive-Related Skin Injury). • Να φέρει υπόστρωμα από λευκό αφρώδες υλικό και μη υφασμένο πολυαιθυλένιο (PE) ως φορέα επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται άνεση για τον ασθενή και μειωμένος κίνδυνος μηχανικού τραυματισμού του δέρματος. • Να διαθέτει τρεις (3) αποκολλητικές επενδύσεις (release liners) για εύκολη και ασφαλή εφαρμογή. • Να διαθέτει τέσσερις (4) αεροθαλάμους κατασκευασμένους από θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE), χωρίς latex και χωρίς σιλικόνη, οι οποίοι να διασφαλίζουν σταθερή πρόσφυση χωρίς να επηρεάζουν την παροχέτευση ή τη ροή. • Να ενσωματώνει προηγμένο σύστημα συγκράτησης, το οποίο να περιλαμβάνει σταθεροποιητικό μηχανισμό με δυνατότητα ασφάλισης, προλαμβάνοντας την ακούσια αποδέσμευση της σωλήνωσης και εξασφαλίζοντας σταθερότητα μακράς διάρκειας. • Πλάτος επιθέματος: 39 mm Μήκος επιθέματος: 78 mm Ύψος επιθέματος: 8 mm • Να περιλαμβάνεται επιπλέον λωρίδα αφρώδους υλικού διαστάσεων 60 x 10 mm για προσωρινή στερέωση κατά την αλλαγή του επιθέματος ή του επιδέσμου. • Να περιλαμβάνεται οδηγός χρήσης με απεικόνιση εφαρμογής (paper guidance), για την αποφυγή εσφαλμένων τοποθετήσεων από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. • Η μέση δύναμη συγκράτησης να είναι τουλάχιστον 32 N, χωρίς τη χρήση εξωτερικού επιθέματος • Το προϊόν να επιτρέπει σταθεροποίηση χωρίς παρεμπόδιση της λειτουργικότητας των καθετήρων ή άλλων παρελκόμενων συστημάτων. • Να μπορεί παραμένει στο δέρμα για μέγιστο χρονικό διάστημα έως και 7 ημέρες. • Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, από ιατρικού βαθμού χαρτί και διαφανή πολυστρωματική μεμβράνη PET/PP. • Να έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραγωγής. • Πλάτος επιθέματος: 39 mm Μήκος επιθέματος: 78 mm Ύψος επιθέματος: 8 mm • Να περιλαμβάνεται επιπλέον λωρίδα αφρώδους υλικού διαστάσεων 60 x 10 mm για προσωρινή στερέωση κατά την αλλαγή του επιθέματος ή του επιδέσμου. • Να περιλαμβάνεται οδηγός χρήσης με απεικόνιση εφαρμογής (paper guidance), για την αποφυγή εσφαλμένων τοποθετήσεων από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. • Η μέση δύναμη συγκράτησης να είναι τουλάχιστον 32 N, χωρίς τη χρήση εξωτερικού επιθέματος - Το προϊόν να επιτρέπει σταθεροποίηση χωρίς παρεμπόδιση της λειτουργικότητας των καθετήρων ή άλλων παρελκόμενων συστημάτων. - Να μπορεί παραμένει στο δέρμα για μέγιστο χρονικό διάστημα έως και 7 ημέρες. - Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, από ιατρικού βαθμού χαρτί και διαφανή πολυστρωματική μεμβράνη PET/PP. Να έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραγωγής. Συσκευή χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων Συσκευή χορήγησης κυτταροστατικών συμβατό με ηλεκτρονική αντλία Agilia Fresenius που διαθέτει το νοσοκομείο: • Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό και προστατευτικό κάλυμμα • Αεραγωγός με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα • Δύο πλάγιες διακλαδώσεις με αντιμικροβιακή βαλδίδα luer lock, άνωθεν του σταγονοθαλάμου, για δευτερεύουσες χορηγήσεις • Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο κατακράτησης αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών 4μm στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου (από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ, μετά το τέλος του υγρού) • Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής • Μη αποσπώμενο ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από την ελεύθερη ροή • Αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα με αεραγωγό φίλτρο διακοπής ροής για εύκολη εξαέρωση της συσκευής και αποφυγή επιμολύνσεων της • Μήκος: 290 cm και όγκος πλήρωσης <24 ml • DEHPfree, LATEXfree, PVCfree • Αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο, σε ατομική συσκευασία • Για χρήση έως 96 ώρες • Με οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και σήμανση CE. Ακτινοσκιερό σετ ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων Ακτινοσκιερό σετ ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών με ρύγχος για συσκευή ορού κατάλληλο για εμπλουτισμό/χορήγηση και για χρήση με βαρύτητα ή αντλιών έγχυσης. Η συσκευή να φέρει: • Ρύγχος διάτρησης ορού και αεραγωγό φίλτρο και πώμα. • Μια πλάγια διακλάδωση Υ με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης, για τον ασφαλή εμπλουτισμό και χορήγηση κυτταροστατικών χωρίς τη χρήση βελόνης. • Διακόπτη ροής. • Luer lock σύνδεση με βαλβίδα αντεπιστροφής στο άκρο της που να μην επιτρέπει παλινδρόμηση υγρού όταν η συσκευή συνδέεται με κλειστά κυκλώματα ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών και να καλύπτεται με υδρόφοβο φίλτρο. • Ο σωλήνας της συσκευής στο τμήμα της διέλευσης του φαρμάκου να είναι ακτινοσκιερός κατάλληλο για φωτοευαίσθητα φάρμακα. • Διάμετρο 2,5 x 4,1 mm • Dehp free και Latex free, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Συσκευή χορήγησης φαρμάκων με φίλτρο Συσκευή χορήγησης διαλυμάτων με φίλτρο συμβατό με ηλεκτρονική αντλία Agilia Fresenius που διαθέτει το νοσοκομείο: • Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό και προστατευτικό κάλυμμα • Αεραγωγός με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα • Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο αέρα 15μm • Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής • Μη αποσπώμενο ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από την ελεύθερη ροή • 0.2μ αντιμικροβιακό φίλτρο αέρα • Αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα με αεραγωγό φίλτρο διακοπής ροής για εύκολη εξαέρωση της συσκευής και αποφυγή επιμολύνσεων της • Μήκος: 265 cm και όγκος πλήρωσης <28 ml • DEHPfree, LATEXfree, PVCfree • Αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο, σε ατομική συσκευασία • Για χρήση έως 96 ώρες. • Με οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και σήμανση CE. Ακτινοσκιερό σετ διπλής παράλληλης ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων Ακτινοσκιερό σετ διπλής παράλληλης ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών με ρύγχος για συσκευή ορού κατάλληλο για χρήση με βαρύτητα ή αντλιών έγχυσης. Η συσκευή να φέρει: • Ρύγχος διάτρησης ορού και αεραγωγό με φίλτρο και πώμα. • Δύο πλάγιες διακλαδώσεις Υ με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης έκαστη, για την ασφαλή χορήγηση κυτταροστατικών χωρίς τη χρήση βελόνης, για σύνδεση με προεκτάσεις luer lock. • Οι βαλβίδες να είναι ουδέτερης μετατόπισης -0,004ml, μήκους 2,8cm, για χρήση 7 ημερών • Διακόπτη ροής. • Θέση τρυπήματος με ειδική διαμόρφωση στο άκρο της για τη σύνδεση της συσκευής συσκευή ορού ή σετ αντλιών τα οποία φέρουν ρύγχος διάτρησης. • Ο σωλήνας της συσκευής στο τμήμα της διέλευσης του φαρμάκου να είναι ακτινοσκιερός κατάλληλο για φωτοευαίσθητα φάρμακα • Διάμετρο 2,5 x 4,1 mm • Dehp free και Latex free, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Ακτινοσκιερό σετ τετραπλής παράλληλης ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών Ακτινοσκιερό σετ τετραπλής παράλληλης ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών με ρύγχος για συσκευή ορού κατάλληλο για χρήση με βαρύτητα ή αντλιών έγχυσης. Η συσκευή να φέρει: • Ρύγχος διάτρησης ορού και αεραγωγό με φίλτρο και πώμα. • Τέσσερις πλάγιες διακλαδώσεις Υ με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης έκαστη, για την ασφαλή χορήγηση κυτταροστατικών χωρίς τη χρήση βελόνης, για σύνδεση με προεκτάσεις luer lock. • Οι βαλβίδες να είναι ουδέτερης μετατόπισης -0,004ml, μήκους 2,8cm, για χρήση 7 ημερών • Διακόπτη ροής. • Θέση τρυπήματος με ειδική διαμόρφωση στο άκρο της για τη σύνδεση της συσκευής συσκευή ορού ή σετ αντλιών τα οποία φέρουν ρύγχος διάτρησης. • Ο σωλήνας της συσκευής στο τμήμα της διέλευσης του φαρμάκου να είναι ακτινοσκιερός κατάλληλο για φωτοευαίσθητα φάρμακα • Διάμετρο 2,5 x 4,1 mm • Dehp free και Latex free, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Ακτινοσκιερό σετ ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων Ακτινοσκιερό σετ ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών με ρύγχος για συσκευή ορού κατάλληλο για εμπλουτισμό/χορήγηση και για χρήση με βαρύτητα ή αντλιών έγχυσης. Η συσκευή να φέρει: • Ρύγχος διάτρησης ορού και αεραγωγό φίλτρο και πώμα. • Μια πλάγια διακλάδωση Υ με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης, για τον ασφαλή εμπλουτισμό και χορήγηση κυτταροστατικών χωρίς τη χρήση βελόνης. • Διακόπτη ροής. • Luer lock σύνδεση με βαλβίδα αντεπιστροφής στο άκρο της που να μην επιτρέπει παλινδρόμηση υγρού όταν η συσκευή συνδέεται με κλειστά κυκλώματα ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών και να καλύπτεται με υδρόφοβο φίλτρο. • Ο σωλήνας της συσκευής στο τμήμα της διέλευσης του φαρμάκου να είναι ακτινοσκιερός κατάλληλο για φωτοευαίσθητα φάρμακα. • Διάμετρο 2,5 x 4,1 mm • Dehp free και Latex free, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Πλαστικός Περιέκτης 30L UN Approved ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για τη μεταφορά επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων υψηλού κινδύνου (Ομάδες Συσκευασίας I, II & III) Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο περιέκτης είναι επίσης κατάλληλος για τη συλλογή: • Κυτταροστατικών και κυτταροτοξικών φαρμάκων (ΕΚΑ 18 01 08*) • Πιστοποίηση UN 1H2/X61/S: Κατάλληλο για επικίνδυνα υλικά με μέγιστη μικτή μάζα 61kg. • Σύστημα Κλεισίματος: Διαθέτει αφαιρούμενο καπάκι και γαλβανισμένο χαλύβδινο δακτύλιο (lever locking ring) για απόλυτη στεγανότητα και ασφάλεια. • Υλικό: Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ανθεκτικό σε χημικά και κρούσεις. |
| --- | --- |

| ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |
| --- | --- |

| Τρόπος υποβολής προσφοράς | με χρήση της πλατφόρμας iSupplies \n Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε προσφορά, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. \n Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671, είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register. \n Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671. |
| --- | --- |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΩΝ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Ανώτατη Τιμή Μονάδας | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Γάντια χημειοπροστασίας, μη αποστειρωμένα | Τεμάχιο | - | 1.000 |
| 2 |  | Γάντια χημειοπροστασίας, αποστειρωμένα | Τεμάχιο | - | 500 |
| 3 |  | Σάκοι για κυτταροστατικά και φωτοευαίσθητα φάρμακα 500 ml | Τεμάχιο | - | 100 |
| 4 |  | Σάκοι για κυτταροστατικά και φωτοευαίσθητα φάρμακα 1000 ml | Τεμάχιο | - | 100 |
| 5 |  | Γάζινα τολύπια μη ακτινοσκιερά 30Χ30 cm | Τεμάχιο | - | 1.000 |
| 6 |  | Σύριγγες πλαστικές 10ml με luer lock χωρίς βελόνη | Τεμάχιο | - | 500 |
| 7 |  | Σύριγγες πλαστικές 20ml με luer lock χωρίς βελόνη | Τεμάχιο | - | 400 |
| 8 |  | Σύριγγες πλαστικές 30ml με luer lock χωρίς βελόνη | Τεμάχιο | - | 400 |
| 9 |  | Μπλούζες χημειοπροστασίας (ογκολ.) | Τεμάχιο | - | 150 |
| 10 |  | Huber needlee 16g με αεραγωγό | Τεμάχιο | - | 500 |
| 11 |  | Διαφανής διάτρητη χειρουργική ταινία 5,0 cmx9,14m | Τεμάχιο | - | 20 |
| 12 |  | Tegaderm διαφανές επίθεμα συγκράτησης i.v. καθετήρων με γλυκονική χλωρεξιδίνη 10cmx12cm | Τεμάχιο | - | 50 |
| 13 |  | Κλειστό σύστημα φλεβοκέντησης με μηχανισμό ασφαλείας κατάλληλο και ενσωματωμένη προέκταση κατάλληλο για χορήγηση υγρών φαρμακευτικών αγωγών- χημειοθεραπεία και μετάγγισης αίματος 20G/25mm κατηγορίας class iib | Τεμάχιο | - | 50 |
| 14 |  | Κλειστό σύστημα φλεβοκέντησης με μηχανισμό ασφαλείας κατάλληλο και ενσωματωμένη προέκταση κατάλληλο για χορήγηση υγρών φαρμακευτικών αγωγών- χημειοθεραπεία και μετάγγισης αίματος 22G/25mm κατηγορίας class iib | Τεμάχιο | - | 50 |
| 15 |  | Taurolock αμπούλες των 5ml με ηπαρίνη (διάλυμα σφράγισης καθετήρων) | Τεμάχιο | - | 50 |
| 16 |  | Ενιαία συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια διαμέτρου 20mm και 13mm | Τεμάχιο | - | 150 |
| 17 |  | Συσκευή σύνδεσης δύο άκρων | Τεμάχιο | - | 150 |
| 18 |  | Ειδικό ρύγχος ασκού | Τεμάχιο | - | 150 |
| 19 |  | Ειδική συσκευή ασφαλούς σύνδεσης και χορήγησης πολλαπλών ασκών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων δύο άκρων | Τεμάχιο | - | 150 |
| 20 |  | Ειδικό Συνδετικό Εξάρτημα | Τεμάχιο | - | 150 |
| 21 |  | Συσκευή σταθεροποίησης και συγκράτησης καθετήρων picc | Τεμάχιο | - | 10 |
| 22 |  | Συσκευή σταθεροποίησης και συγκράτησης καθετήρων port a cath | Τεμάχιο | - | 50 |
| 23 |  | Συσκευή χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων | Τεμάχιο | - | 50 |
| 24 |  | Ακτινοσκιερό σετ ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων | Τεμάχιο | - | 30 |
| 25 |  | Συσκευή χορήγησης φαρμάκων με φίλτρο | Τεμάχιο | - | 50 |
| 26 |  | Ακτινοσκιερό σετ διπλής παράλληλης ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων | Τεμάχιο | - | 60 |
| 27 |  | Ακτινοσκιερό σετ τετραπλής παράλληλης ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών | Τεμάχιο | - | 60 |
| 28 |  | Ακτινοσκιερό σετ ενδοφλέβιας χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων | Τεμάχιο | - | 60 |
| 29 |  | Πλαστικός Περιέκτης 30L UN Approved | Τεμάχιο | - | 2 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-- Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός διαγωνισμού.
-- Η ισχύς της προσφοράς να έχει τουλάχιστον τρίμηνη (3 μήνη) διάρκεια.
-- Η προσφορά θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies
Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.
Εφόσον ζητείται ΔΕΙΓΜΑ, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Τμήμα που έχει αιτηθεί την προμήθεια, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από το άνοιγμα των προσφορών.
-- Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

- περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού,  σύμφωνα με τα άρθρα:

  - 73 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 και

  - 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021

- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

- δεσμεύονται ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,

- δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν

- δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθειας υλικών. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα δίδεται πλήρη Περιγραφή και θα αναγράφονται υποχρεωτικά η εμπορική του ονομασία, η συσκευασία του, η επιχειρηματική μονάδα παραγωγής και τόπος εγκατάστασής της, κωδ. CPV, περιγραφή CPV, κωδ. τιμολόγησης, κωδ ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και Παρατηρητηρίου Τιμών.Παροχής υπηρεσιών. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ζητούμενες απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Επίσης στην τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν στην πλατφόρμα iSupplies, μαζί με την προσφορά και πιστοποιητικά σε ισχύ, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών ή υπηρεσιών (π.χ. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE, ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 13485 Διαχείρισης ποιότητας για ιατρικά προϊόντα, OHSAS 18001 Υγιεινής και ασφάλειας, ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λπ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθειας υλικών. Η τιμή θα δοθεί σε € (ολογράφως και αριθμητικώς), ανά μονάδα μέτρησης, για παράδοση του υλικού με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής. Οι τιμές που θα δοθούν θα περιλαμβάνουν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Παροχής υπηρεσιών. Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί μια και μόνο προσφερόμενη τιμή σε € (ολογράφως και αριθμητικώς), που θα αφορά το κόστος για παροχή υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα για την πλήρη εκτέλεση του έργου όπως π.χ.: οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών, εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους, καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επί ποινή αποκλεισμού η προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση), ενώ σε περίπτωση που το είδος ή η υπηρεσία δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να κατατεθεί αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση.

-- Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις προσφερόμενες τιμές, για οποιαδήποτε αιτία.
-- Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην περίπτωση που το ΑΙΤΗΜΑ αθροιστικά ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) προ ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως καταθέσετε στην πλατφόρμα iSupplies τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Στις λοιπές περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

- Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από Α.Α.Δ.Ε. και e-ΕΦΚΑ αντιστοίχως.

- Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από οικονομικό φορέα που έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ζητείται να προσκομιστεί για την απόδειξη:

  - της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ

  - της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

--Η παράδοση του υλικού θα γίνεται ύστερα από την έγγραφη παραγγελία μας, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις αποθήκες του Γ.Ν.Ζ. (Υλικού-Τροφίμων-Φαρμάκων κ.λπ.) σε χώρο που θα υποδειχθεί.
--Χρόνος Παράδοσης εάν δεν αναγράφεται στους ζητούμενους όρους, θα ισχύει το χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών 
--από την ημέρα λήψης της παραγγελίας--, που θα  αναγράφεται στην προσφορά του προμηθευτή. 
Σε περίπτωση ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην διάρκεια της σύμβασης.--Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει ΑΜΕΣΑ από την υπογραφή της σύμβασης.Η παράδοση του έργου θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου εντός του χρονικού διαστήματος  που θα  αναγράφεται στην προσφορά του αναδόχου.Η παρακολούθηση του έργου (σύμφωνα με το  άρθρο 216, παρ. 1 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019)Η παραλαβή του έργου(σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν. 4605).Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου. Το Νοσοκομείο ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών του.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή του παραδοθέντος έργου και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 & 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021:
Για υλικά:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208, περί παραλαβής υλικών.Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισμού στην αποθήκη του Νοσοκομείου
Για υπηρεσίες: 
Α) Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την παραλαβή των Υπηρεσιών και παρακολούθησης των όρων της σύμβασηςΕπίσης
1) Τιμολόγιο του προμηθευτή, που θα έχει εκδοθεί: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.E00206.0001 (Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016)
2) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις:α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007. Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% για Υλικά, 8% για Υπηρεσίες) επί του καθαρού ποσού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ